ACQUISITION D’IMAGES avec TSVIEW

| Positionnement de la caméra |
| --- |
| Enlever l’oculaire du microscope et introduire dans le tube optique, la caméra. Vérifier que la caméra est reliée à l’ordinateur par un câble USB. |
| Menu | Fonction du logiciel d’acquisition |
|  | Acquérir une image externe : Sélectionner le périphérique à l’aide de l’ascenseur vertical. Cliquer sur « Lancer l’aperçu » pour le mettre en fonction. Placer sous l’objectif, l’objet dont vous désirez réaliser une acquisition numérique. Réaliser la mise au point à l’aide du microscope (netteté, éclairage….) pour obtenir la meilleure observation possible. Acquérir l’image. Sélectionner l’image «acquise» à l’aide des icônes. |
|  | Modifier et/ou zoomer l’image : Sélectionner l’onglet «Image». Modifier l’image à l’aide des options présentes sous l’onglet «Image». Zoomer, dézoomer ou afficher l’image en échelle «1:1» en cliquant sur les icônes présente dans la barre de menu supérieure. |
|  | Ouvrir une image : Sélectionner l’onglet «Image». Cliquer sur «Fichier/Ouvrir». |
|  | Enregistrer une image : Sélectionner l’onglet «Image». Cliquer sur «Fichier/Enregistrer sous» ou «Fichier/Enregistrer». |
|  | Imprimer une image : Sélectionner l’onglet «Image». Cliquer sur «Fichier/Imprimer». |