ACQUISITION D’IMAGES avec winjoe

| Menu | Positionnement de la caméra |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 | Enlever l’oculaire du microscope et introduire dans le tube optique, la caméra. Vérifier que la caméra est reliée à l’ordinateur par un câble USB. |
| Acquérir une image |
|  | Activer la caméra. Placer sous l’objectif, l’objet dont vous désirez réaliser une acquisition numérique. Réaliser la mise au point à l’aide du microscope (netteté, éclairage….) pour obtenir la meilleure observation possible. Acquérir l’image. Cliquer sur l’image « acquise » présente dans la pellicule en bas de la fenêtre Redimensionner ou recadrer l’image si besoin. Zoomer l’image si nécessaire pour observer des détails Enregistrer ou Imprimer l’image. Remarque : il est possible d’effacer l’image à l’aide de l’icône 10 . |

# Text boxes

| 1 | Ouvrir un fichier | 7 | Capture vidéo |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Enregistrer | 8 | Plein écran |
| 3 | Activer la caméra | 9 | Redimensionner l’image |
| 4 | Paramétrage | 10 | Recadrer l’image |
| 5 | Réglages (contraste….) | 11 | Imprimer |
| 6 | Capturer image |  |  |

1

4

6

8

9

7

10

5