EXPERIMENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR AVEC MODULE « ACTIVITÉ ÉLECTRIQUE DU MUSCLE » de L’ATELIER SCIENTIFIQUE

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l’enregistrement sont branchés. Le logiciel « Atelier scientifique » est lancé.

| Menu | Modifier l’échelle sur les axes |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | Positionner le curseur sur l'axe concerné : il apparaît une double flèche, clic gauche maintenu, augmenter ou diminuer l'échelle. En maintenant en plus la touche CTRL enfoncée, modifier l'origine. On peut aussi cliquer sur l'icône n° 9, échelle automatique. |
| Paramétrage de l'expérience | Ajouter un commentaire ou modifier l’affichage de la courbe |
|  | Cocher « Réflexe Myotatique ». Effectuer un test du marteau. Vérifier le bon fonctionnement des capteurs en cliquant sur « Réglage gain » puis réaliser des flexions / extensions du pied pendant quelques secondes. Cliquez sur « Lancer l’acquisition ». L’enregistrement démarrera au coup de marteau. Changer le nom de l’expérience à chaque nouvelle manipulation, dans le cas où plusieurs enregistrements doivent être présentés sur le même graphique, | Cliquer sur l'icône n°15. Dans texte mettre l'action effectuée, puis cliquer sur «insérer» et le mettre sur la courbe. Paramètre des courbes : Cliquer sur l’icône n° 11 Faire un clic droit pour modifier l’aspect de la courbe. |

# Text boxes

| 1 | Nouvelle expérience | 6 | Annuler l’action | 11 | Affichage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ouvrir un fichier | 7 | Rétablir l’action | 12 | Traitement des données |
| 3 | Enregistrer les résultats | 8 | Affichage plein écran | 13 | Modélisation |
| 4 | Imprimer | 9 | Echelle automatique | 14 | Compte rendu |
| 5 | Aperçu avant impression | 10 | RefMyo | 15 | Annotation d’une courbe |

1

5

4

3

2