EXPERIMENTATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR AVEC MODULE « concentration » de L’ATELIER SCIENTIFIQUE

État du dispositif : les capteurs nécessaires à l’enregistrement sont branchés et étalonnés. Le logiciel « Atelier scientifique » est lancé.

| Menu | Modifier l’échelle sur les axes |
| --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | Positionner le curseur sur l'axe concerné : il apparaît une double flèche, clic gauche maintenu, augmenter ou diminuer l'échelle. En maintenant en plus la touche CTRL enfoncée, modifier l'origine. On peut aussi cliquer sur l'icône n° 9, échelle automatique. |
| Paramétrage de l'expérience | Ajouter un commentaire |
|  | Cliquer sur l’onglet « Concentration». Définir la durée de l’acquisition. Définir l’unité de(s) mesure(s) (en cliquant dans le rectangle). Démarrer l’expérience. Pour insérer ou enlever un repère long en cours de mesure. Pour insérer un repère en cours de mesure. | Cliquer sur l'icône n°14. Dans texte mettre l'action effectuée, puis cliquer sur «insérer» et le mettre sur la courbe. |

# Text boxes

| 1 | Nouvelle expérience | 8 | Affichage plein écran |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ouvrir un fichier | 9 | Echelle automatique |
| 3 | Enregistrer les résultats | 10 | Métabolisme cellulaire (acquisition) |
| 4 | Imprimer | 11 | Affichage |
| 5 | Aperçu avant impression | 12 | Traitement des données |
| 6 | Annuler l’action | 13 | Modélisation |
| 7 | Rétablir l’action | 14 | Annotation |

3

4

1

2

5

6