REACTION DE HILL

| MATERIEL | EXTRACTION DES CHLOROPLASTES DES FEUILLES |
| --- | --- |
| une paire de ciseaux, un mortier préalablement placé au congélateur, sable de fontainebleau, pissette d’eau distillée, papier absorbant, un support et entonnoir, de la gaze, coton hydrophile, glace pilée, gants une éprouvette de 25 ml, un compte-gouttes, une petite seringue, une pipette de 10 ml graduée, une pro-pipette, microscope, lame, lamelle, un petit erlenmeyer enveloppé de papier aluminium et placé dans un cristallisoir rempli de glaçons, 4 à 8 feuilles de lis, épinards ou 8 à 16 feuilles de troène, 50 mL de tampon phosphate saccharose à 0,5 mol.L-1 à pH 6.5 (pour 100 mL de solution : 1,36 g de KH2PO4 ; 7,16 g de Na2HPO4 ; 0,59 g de KCl ; 17,1 g de saccharose) un accepteur d’électrons : du chlorure ferrique à 50g.L-1 (0.5 mL) (éventuellement ferri-cyanure de potassium), une chaîne de mesure ExAO avec sondes oxymétrique et photométrique, réacteur, dispositif d’éclairage, agitateur magnétique adapté, cache noir, enceinte thermostatique. | Découper en fines lamelles quelques feuilles dans le mortier sortant du réfrigérateur, un peu de sable de fontainebleau. Ajouter progressivement en cours de broyage 20 ml de solution tampon phosphate-saccharose pH= 6.5. Broyer fermement pendant au moins 2 minutes. Filtrer dans un entonnoir garni de gaze (3 ou 4 épaisseurs) et de coton hydrophile. La gaze permettra de presser pour obtenir le maximum de filtrat. Recueillir le filtrat dans un bêcher refroidi recouvert de papier aluminium. Vérifier la propreté du filtrat et la présence de chloroplastes isolés en observant une goutte de suspension au microscope. Conserver la suspension de chloroplastes ainsi obtenue à l’obscurité (erlenmeyer enveloppé de papier aluminium) et au froid (cristallisoir rempli de glaçons) jusqu’au moment de la mesure. |
| MESURE DE L’EVOLUTION DE LA CONCENTRATION EN DIOXYGENE DE LA SUSPENSION |
| Verser la quantité adéquate de filtrat dans le réacteur selon sa capacité. Placer de la glace pilée autour du réacteur dans l’enceinte thermostatique, laisser le passage libre si nécessaire pour la lumière. Introduire l’agitateur magnétique. Positionner la sonde oxymétrique et la sonde photométrique. Fermer le réacteur et vérifier l’absence de bulle d’air. Mettre en fonction l'agitation. Attendre la stabilisation des mesures puis lancer l'enregistrement. Préparer pendant l’attente, la seringue de 1 ml de ferricyanure de potassium ; enlever les bulles d’air dans la seringue. Enregistrer pendant 10 minutes et insérer un repère sur le graphe à chaque modification des conditions : 2-3 minutes à l'obscurité (volets du réacteur ou cache), 5 minutes à la lumière, injecter 0,2 mL d'accepteur d'électrons après 2-3 minutes d'éclairement, 2-3 minutes à l'obscurité. |