DOSAGE d’antiGENES par l'utilisation du test ELISA (kit APBG)

| Protocole |
| --- |
| Repérer les puits et déposer 100 µL (ou trois gouttes) des différentes solutions à tester (une par puits). Ajouter 100 µL (ou trois gouttes) de solution d’anticorps de détection. Laisser incuber 15 min à température ambiante. Vider la barrette en la renversant d’un geste rapide au-dessus de l’évier de manière à éviter le mélange des produits. Tamponner ensuite les puits sur du papier filtre pour éliminer l’excès de produits et éviter la contamination. Laver les puits : remplir tous les puits aux trois-quarts avec la solution de lavage (eau distillée), en évitant les débordements, et vider immédiatement comme précédemment. Répéter 3 fois ce lavage. Mettre dans les puits 200 µL (ou six gouttes) de la solution de révélation incolore. Attendre 10 minutes à température ambiante avant lecture des résultats. |
| Sécurité (logo et signification) La solution de révélation est toxique. | Équipements de protection individuelle |