## REALISATION D’UN FROTTIS SANGUIN

| Préparation d’un frottis sanguin |
| --- |
| Nettoyer 2 lames à l’alcool (faces et tranches), les sécher avec du papier absorbant, les déposer sur papier absorbant. Prélever, une goutte de sang à l’aide du compte-goutte. Déposer la goutte de sang à l’extrémité d’une lame (figure 1). Appliquer une autre lame inclinée à 45° en avant de la goutte de sang de façon à ce que le sang s’étale sous la lame par capillarité. (figure 2 et 3). Faire glisser la lame inclinée à 45° pour étaler uniformément la goutte. (figure 4). Sécher le frottis avec le sèche-cheveux. Repérer au marqueur, avec une lettre F, la face où se trouve le sang. |  |
| Coloration variante de la coloration de MAY- GRÜNWALD - GIEMSA |
| (Porter lunettes et gants et travailler sous la hotte ou dans un local bien aéré) Aligner devant soi, dans l’ordre, les trois flacons : Flacon 1 = fixateur (couleur violette), Flacon 2 = colorant rouge, Flacon 3 = colorant bleu. Placer la lame sur une boîte de Petri Recouvrir le frottis de quelques gouttes de fixateur (flacon1) et attendre 5 secondes, égoutter verticalement au contact du papier absorbant. Procéder comme à l’étape 2 pour le colorant (flacon 2 puis flacon 3). Rincer la lame en l'arrosant délicatement avec la pissette d'eau distillée au dessus de l'évier. Egoutter sur papier absorbant puis sécher la lame au sèche-cheveux. Observer au microscope sans lamelle (bien repérer la face F où se trouve le sang). |