CHROMATOGRAPHIE DES SUCRES

Principe de la chromatographie

Technique de séparation des substances présentes dans un mélange ; elle utilise la migration d’un liquide (solvant) sur un support solide (plaque de silice sur aluminium...). Les constituants du mélange sont entraînés plus ou moins loin suivant leurs propriétés physico-chimiques (masse, polarité, solubilité...). Les sucres solubles dans le solvant migrent sur la plaque et se répartissent de la façon suivante

Résultats attendus

Lactose Glucose faible migration forte migration

Réalisation de la chromatographie

Le bécher contenant le solvant est prêt à l’emploi : la quantité de solvant est suffisante pour imbiber la base de la plaque sans atteindre la zone de dépôt. Prendre la plaque uniquement par les bords sans poser les doigts sur la zone de migration. Tracer un trait au crayon, sur la face blanche, à 1,5 cm du bas de la plaque pour marquer la ligne de dépôt. Sur cette ligne, marquer les zones de dépôt à l’aide de traits espacés d’un cm (ne pas dépasser les 4 dépôts par plaque) Le dépôt de sucre doit être aussi petit que possible. Pour cela déposer une petite goutte de solution de sucre, à l’aide d’un capillaire ou d’un cure-dent, à l’emplacement prévu, répéter l’opération une fois, sur le même emplacement. Veiller à ne pas chevaucher les dépôts. Placer la plaque de silice dans le bécher en vérifiant que les dépôts de sucre sont bien situés au-dessus du niveau du solvant et fermer. Laisser migrer le solvant pendant 8 à 12 minutes. Arrêter la migration en récupérant la plaque lorsque le solvant a migré jusqu’à atteindre une zone à un cm du haut de la plaque. Sécher complètement la plaque au sèche-cheveux pas trop fort et pas trop près (risque de brûler les sucres). Placer la plaque dans une boîte de pétri contenant la solution de révélation et l’immerger intégralement à la tenant avec une pince. Egoutter la plaque au-dessus du papier absorbant et la sécher complètement à l’aide d’un sèche-cheveux, sous hotte aspirante (à défaut à l’air libre dans une salle suffisamment aérée), jusqu’à l’apparition des taches jaunes.